## Calibration
current (A) | DGM102 \pm 20 |  |  | THM7025 (mT)
| (Gauss) | (mT) | corrected | coil 1 (-) | Corrected | coil 2 (+) | Corrected
0 | -23 | -2.3 | 0 | 21 | 0 | 0.44 | 0
0.3 | 429 | 42.9 | 45.2 | 66 | 45 | 51.2 | 50.76
0.4 | 884 | 88.4 | 90.7 | 82.5 | 61.5 | 64.7 | 64.26
0.5 | 764 | 76.4 | 78.7 | 98.7 | 77.7 | 81.9 | 81.46
0.6 | 969 | 96.9 | 99.2 | 119.4 | 98.4 | 99.2 | 98.76
0.7 | 1185 | 118.5 | 120.8 | 140.3 | 119.3 | 118.1 | 117.66
coil2
0.3 | 465 | 46.5 | 48.8 | 69.8 | 48.8 | 51.7 | 51.26
0.4 | 631 | 63.1 | 65.4 | 86.4 | 65.4 | 70 | 69.56
0.5 | 815 | 81.5 | 83.8 | 103.6 | 82.6 | 88.7 | 88.26
0.6 | 1015 | 101.5 | 103.8 | 123.8 | 102.8 | 105.5 | 105.06
0.7 | 1188 | 118.8 | 121.1 | 142.4 | 121.4 | 120.4 | 119.96
Current | DGM102 \pm 20 | [6 empty] | THM7025(-) (mT) | [5 empty] | THM7025(+) (mT)
| Reading 1 |  |  | Reading 2 |  |  | Average | Reading 1 |  | Reading 2 |  | Average | % error | Reading 1 |  | Reading 2 |  | Average | % error
(mA) | (Gauss) | (mT) | corrected (mT) | (Gauss) | (mT) | corrected (mT) | (mT) | (mT) | corrected (mT) | (mT) | corrected (mT) | (mT) |  | (mT) | corrected (mT) | (mT) | corrected (mT) | (mT)
0 | -23 | -2.3 | 0 | -23 | -2.3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 0.44 | 0 | 0.44 | 0 | 0
0.3 | 429 | 42.9 | 45.2 | 465 | 46.5 | 48.8 | 47 | 66 | 45 | 69.8 | 48.8 | 46.9 | -0.2128% | 51.2 | 50.76 | 51.7 | 51.26 | 51.01 | 8.532%
0.4 | 884 | 88.4 | 90.7 | 631 | 63.1 | 65.4 | 78.05 | 82.5 | 61.5 | 86.4 | 65.4 | 63.45 | -18.71% | 64.7 | 64.26 | 70 | 69.56 | 66.91 | -14.27%
0.5 | 764 | 76.4 | 78.7 | 815 | 81.5 | 83.8 | 81.25 | 98.7 | 77.7 | 103.6 | 82.6 | 80.15 | -1.354% | 81.9 | 81.46 | 88.7 | 88.26 | 84.86 | 4.443%
0.6 | 969 | 96.9 | 99.2 | 1015 | 101.5 | 103.8 | 101.5 | 119.4 | 98.4 | 123.8 | 102.8 | 100.6 | -0.8867% | 99.2 | 98.76 | 105.5 | 105.06 | 101.91 | 0.4039%
0.7 | 1185 | 118.5 | 120.8 | 1188 | 118.8 | 121.1 | 120.95 | 140.3 | 119.3 | 142.4 | 121.4 | 120.35 | -0.4961% | 118.1 | 117.66 | 120.4 | 119.96 | 118.81 | -1.769%
[13 empty] | 0.043311 | [5 empty] | 0.058842

## Sheet1
Magnetic field
Magnet 1 | (+) | (-)
| 82 | 87.8
Magnet 2 | 80.3 | 81.8
Round magnet | 47.2 | 43.6